Задача 3

Аналитическое определение динамических характеристик регулируемых объектов. Исходные данные для определения и построения частотных характеристик разомкнутой системы автоматического регулирования:

Передаточная функция:    к⋅Т1⋅рТ2⋅р+1,

параметры звена: k, Т1 и Т2:      к=10	Т1=0.1 (с)	Т2=0.2 (с)

Требуется построить частотные характеристики6 амплитудную (АЧХ), фазовую (ФЧХ) и амплитудно-фазовую (АФЧХ).

Решение:

Построить частотные характеристики разомкнутой системы автоматического регулирования с передаточной функцией

W(jw)=kT1pT2p+1

параметры звена: k, Т1 и Т2:      к=10	Т1=0.1 (с)	Т2=0.2 (с)

По данной передаточной функции определим частотную передаточную функцию

W(jw)=kT1jwT2jw+1.

Освободимся от мнимости в знаменателе:

W(jw)=KT1(1−jwT2)(jwT2+1)(1−jwT)=−KT1w21+w2T2−KT1w1+w2T2j

где

R(w)=−Kw2T11+w2T22,   S(w)=−KwT11+w2T22

Следовательно

A(w)=R2(w)+S(w)2=KT11+w21+w2T22,

ϕ(w)=arctgS(w)R(w)=arctg1w

При заданных параметрах:

R(w)=−w21+0.01w2,   S(w)=−w1+0.01w2,

A(w)=1+w21+0.01w2,   φ(w)= arctg 1/w

Пользуясь указанными выше соотношениями и изменяя w от нуля до бесконечности, получим изменение модуля фазового угла для частотной передаточной функции W(jw). Расчетные данные сведены в таблицу:

| w | R(w) | S(w) | A(w) | tg(w) | φ(w) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,5 | -0,24938 | -0,49875 | 0,557623 | 0,546302 | 63 |
| 1 | -0,9901 | -0,9901 | 1,400211 | 1,557408 | 45 |
| 2 | -3,84615 | -1,92308 | 4,300131 | -2,18504 | 27 |
| 5 | -20 | -4 | 20,39608 | -3,38052 | 11 |
| 10 | -50 | -5 | 50,24938 | 0,648361 | 6 |
| 20 | -80 | -4 | 80,09994 | 2,237161 | 3 |
| 50 | -96,1538 | -1,92308 | 96,17308 | -0,2719 | 1 |
| 100 | -99,0099 | -0,9901 | 99,01485 | -0,58721 | 1 |
| ∞ | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 |